## Sheet1 (hidden)
| volts | Eng Units
| X | Y | sum XY | x^2 | (Yi - Ye)^2 | Ye | Error
| 1 | 0.28 | 0.28 | 1 | 0.00019881 | 0.2941 | 4.7943
| 2 | 0.67 | 1.34 | 4 | 0.001579 | 0.63026 | -6.3048
| 3 | 0.99667 | 2.99 | 9 | 0.00091448 | 0.96643 | -3.1291
| 4 | 1.45 | 5.8 | 16 | 0.02173 | 1.3026 | -11.3167
| 5 | 1.67 | 8.35 | 25 | 0.0009764 | 1.6388 | -1.9068
| 6 | 1.9933 | 11.96 | 36 | 0.00033921 | 1.9749 | -0.93257
| 7 | 2.06 | 14.42 | 49 | 0.063041 | 2.3111 | 10.8641
| 8 | 2.6633 | 21.3067 | 64 | 0.00025893 | 2.6472 | -0.60785
| 9 | 2.9633 | 26.67 | 81 | 0.00040288 | 2.9834 | 0.67279
| 10 | 3.21 | 32.1 | 100 | 0.012005 | 3.3196 | 3.3007
| 11 | 3.67 | 40.37 | 121 | 0.00020359 | 3.6557 | -0.3903
| 12 | 4.01 | 48.12 | 144 | 0.0003278 | 3.9919 | -0.45355
| 13 | 4.21 | 54.73 | 169 | 0.013938 | 4.3281 | 2.7277
| 14 | 4.6833 | 65.5667 | 196 | 0.00036528 | 4.6642 | -0.40976
| 15 | 5.133 | 76.995 | 225 | 0.017587 | 5.0004 | -2.6521
| 16 | 5.34 | 85.44 | 256 | 1.1921e-05 | 5.3365 | -0.064698
| 17 | 5.6467 | 95.9933 | 289 | 0.00067828 | 5.6727 | 0.45911
| 18 | 6.1 | 109.8 | 324 | 0.008304 | 6.0089 | -1.5165
| 19 | 6.3433 | 120.5233 | 361 | 2.9019e-06 | 6.345 | 0.026848
| 20 | 6.66 | 133.2 | 400 | 0.00044944 | 6.6812 | 0.31731
sum | 210 | 69.753 | 955.955 | 2870 | 0.14331
| sum Xi | Sum Yi | sum (XiYi) | sum(Xi^2) | sum(Yi-a0 - a1*Xi)^2]
mean | 10.5 | 3.4876 | 47.7978 | 143.5
n= | 20
a1 | 0.33616 | n sum (XiYi) - sum(Xi)sum(Yi)
n sum(Xi^2) - [sum(Xi)]^2
a0 | -0.042063 | Y bar - a1*X bar
Sxy | 0.26769 | Error | sqrt{ [sum(Yi-a0 - a1*Xi)^2] / n-2 }

## linear 2
| volts | Eng Units
| X | Y | sum XY | x^2 | (Yi - Ye)^2 | Ye | Error
| 1.06 | 0.25 | 0.265 | 1.1236 | 3.5427e-05 | 0.25595 | 2.3254
| 1.95 | 0.5 | 0.975 | 3.8025 | 0.00044905 | 0.47881 | -4.4257
| 3.1 | 0.75 | 2.325 | 9.61 | 0.00028126 | 0.76677 | 2.1872
| 4.05 | 1 | 4.05 | 16.4025 | 2.1644e-05 | 1.0047 | 0.46308
| 5 | 1.25 | 6.25 | 25 | 5.5746e-05 | 1.2425 | -0.60089
| 5.98 | 1.5 | 8.97 | 35.7604 | 0.00014576 | 1.4879 | -0.81139
| 6.93 | 1.75 | 12.1275 | 48.0249 | 0.00058523 | 1.7258 | -1.4018
| 7.99 | 2 | 15.98 | 63.8401 | 7.6843e-05 | 1.9912 | -0.44023
| 9.02 | 2.25 | 20.295 | 81.3604 | 7.2685e-07 | 2.2491 | -0.037906
| 10.09 | 2.5 | 25.225 | 101.8081 | 0.00029162 | 2.5171 | 0.67844
| 11.12 | 2.75 | 30.58 | 123.6544 | 0.00062452 | 2.775 | 0.90056
| 12.05 | 3 | 36.15 | 145.2025 | 6.1839e-05 | 3.0079 | 0.26144
| 13.15 | 3.25 | 42.7375 | 172.9225 | 0.0011092 | 3.2833 | 1.0144
| 14.24 | 3.5 | 49.84 | 202.7776 | 0.0031633 | 3.5562 | 1.5815
| 15.01 | 3.75 | 56.2875 | 225.3001 | 8.9863e-07 | 3.7491 | -0.025285
| 15.75 | 4 | 63 | 248.0625 | 0.00431 | 3.9343 | -1.6687
| 16.97 | 4.25 | 72.1225 | 287.9809 | 0.00010325 | 4.2398 | -0.23966
| 17.83 | 4.5 | 80.235 | 317.9089 | 0.0020085 | 4.4552 | -1.0059
| 19.15 | 4.75 | 90.9625 | 366.7225 | 0.0012755 | 4.7857 | 0.74626
| 19.98 | 5 | 99.9 | 399.2004 | 4.1639e-05 | 4.9935 | -0.12922
sum | 210.42 | 52.5 | 718.2775 | 2876.4648 | 0.014642
| sum Xi | Sum Yi | sum (XiYi) | sum(Xi^2) | sum(Yi-a0 - a1*Xi)^2]
mean | 10.521 | 2.625 | 35.9139 | 143.8232
n= | 20
a1 | 0.2504 | n sum (XiYi) - sum(Xi)sum(Yi)
n sum(Xi^2) - [sum(Xi)]^2
a0 | -0.0094735 | Y bar - a1*X bar
Sxy | 0.085563 | Error | sqrt{ [sum(Yi-a0 - a1*Xi)^2] / n-2 }
| Y= | -0.0094735 | + | 0.2504 | X